Приложение

к распоряжению Администрации

г. Бодайбо и района

от «23» 07.2026  № 345-рпа

Проект вводной проведения учений по ликвидации аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Жуинского сельского поселения муниципального образования г. Бодайбо и района в 2026 году.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Срок проведения | Сценарий для противоаварийных тренировок | Действие по отработке | Привлекаемые лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жуинское сельское поселение (Бодайбинский район) | 24.07.2026 | На электрических сетях АО «Витмэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой обесточилась котельная БМК п. Перевоз. Температура наружного воздуха - 45С Отключены от тепла и воды следующие потребители потребители: - МУП «ТВС п. Перевоз»; -Жилищный фонд; - Объекты социальной сферы (школа, детский сад, больница). Всего 687 чел. | Действия персонала теплоснабжающей организации:1. Подготовить оборудование котельной для переключения на резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) АД-150 С-Т 400 2. Организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя. Действия персонала АО «Витимэнерго» - довести информацию до ЕДДС о внеплановом отключении объектов жизнеобеспечения Жуинского муниципального образования, п. Перевоз; - после устранения неисправностей сообщить о завершении аварийно-восстановительных работ диспетчеру ЕДДС Действия Администрация г. Бодайбо и района 1. Проинформировать население, руководителей объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. 2. Установить постоянный контроль за проведением противоаварийных мероприятий, а также взаимодействие между заинтересованными службами и ведомствами на территории муниципального образования г. Бодайбо и района. 3. Развернуть ПВР и П на территории п. Перевоз. Основной ПВР и П № 1 на базе МКОУ «Перевозовская СОШ», резервный ПВР и П № 2 в досуговом центре п. перевоз. 4. Организовать учет населения, прибывающих в ПВР и П. 5. Обеспечить питанием, питьевой водой. 6. Информирование принимаемого населения об обстановке в зоне ЧС. 7. Обеспечить подвоз населения в ПВР и П. 8. Предусмотреть организацию медицинского пункта и комнаты психологического обеспечения. | 1. Ответственные сотрудники Администрации г. Бодайбо и района; 2. Дежурный диспетчер МУП «ТВС п. Перевоз»; 3. Диспетчер МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района»; 4. Персонал АО «Витимэнерго»; 5. Персонал МУП «ТВС п. Перевоз». |