
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Бодайбо

20.02.2026                                                                                                                   № 22-п 

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Жуинского муниципального образования на отопительный период 2026-2027 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Жуинского муниципального образования на отопительный период 2026-2027 годов.
           2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района.
           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр г. Бодайбо и района                                                     

 Е.Ю. Юмашев
Утвержден 

постановлением Администрации 

г. Бодайбо и района

            от 20.02.2026 № 22-п_____

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения Жуинского муниципального образования на отопительный период 2026-2027 годов

1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Жуинского муниципального образования (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации г. Бодайбо и района, ресурсоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Жуинского муниципального образования.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан незамедлительно передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в орган местного самоуправления. 

1.4. Основной задачей Администрации г. Бодайбо и района является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в жилых домах и учреждениях социального назначения на территории Жуинского муниципального образования.

1.5. Обязанности ресурсоснабжающей организации:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договор с соответствующей организацией;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до оперативного дежурного МКУ "ЕДДС Администрации МО города Бодайбо и района" (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения ресурсоснабжающей организации с потребителями коммунальных услуг определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность между теплоснабжающей организацией и потребителями коммунальных услуг определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Потребители коммунальных услуг должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем;

- допуск работников специализированной организации, с которой заключены договор на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
2. Сценарий наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

 2.1.  План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

 1) Определения наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
2)  Создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
3) Бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
Сценарий наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной БМК
	Прекращение подачи электроэнергии 

по причине аварии на линиях электропередач 

АО «Витимэнерго»
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный локальный
	За 2023,2024,2025 годы аварийных ситуаций не зафиксировано

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях
	муниципальный локальный
	За 2023,2024,2025 годы аварийных ситуаций не зафиксировано

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	За 2023,2024,2025 годы аварийных ситуаций не зафиксировано


Сценарий наиболее вероятных аварий по последствиям, а также источники (места) их возникновения.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии по причине изношенных опор линий электропередач электросетевой компании АО «Витимэнерго», расположенных в труднодоступной местности;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее- силы и средства)
 3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, оперативных бригад. Силы и средства для ликвидации аварий формируются ресурсоснабжающей организацией.

3.2. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий не более 24 часов.
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Силы, привлекаемые для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, и их последствий


	МУП «Тепловодоснабжение

п. Перевоз», Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Геологическая, д.5
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер - 1 чел.
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: начальник участка-1 чел.; водитель - 2 чел.; слесарь котельной- 1 чел.; слесарь по тепловым сетям - 1 чел.; слесарь ремонтник - 1 чел.; эл/газосварщик-1 чел.; эл/слесарь – чел.
	автомобиль самосвал Камаз -6520, гос. № Т297 ИР38 - 1 ед.; погрузчик фронтальный Амкодор -332В - 1 ед.; УАЗ фермер гос № В734 НХ38- 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; Резервный источник питания котельной БМК ДЭС 150 кВт-1 ед.; Резервный источник питания на водозаборе ДЭС 90 кВт-1 ед.; передвижной сварочный генератор-1 ед.


	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: машинист котельной - 1 чел.
	средства связи на рабочем месте




Средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения изложены в пункте 7.
  4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) оперативного дежурного ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2) После получения информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органом местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, ресурсоснабжающей организации и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

7)   Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

4.2. Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

4.3. Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его мэру муниципального образования г. Бодайбо и района.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.
  Этапы организации работ по локализации и ликвидации

последствий аварийных ситуаций на объектах электро-,

водо-, теплоснабжения

 4.4. Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение Приложение 1) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) оперативного дежурного ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2) После получения информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органом местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, ресурсоснабжающей организации и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

7)   Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

4.5. Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

4.6. Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его мэру муниципального образования г. Бодайбо и района.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.
 Организация управления ликвидацией аварий на

теплоисточнике и тепловых сетях

 4.7. Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации г. Бодайбо и района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
4.8. Органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) являются: 

- на муниципальном уровне - мэр муниципального образования г. Бодайбо и района - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации г. Бодайбо и района,
- на объектовом уровне – руководитель ресурсоснабжающей организации, дежурный ДДС организации. 
4.9. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

 Порядок действий по ликвидации аварий на
теплоисточнике и тепловых сетях

4.10. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.
4.11. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплоисточнике и тепловых сетях осуществляется руководством ресурсоснабжающей организации.

4.12. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
4.13. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
4.14. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование ресурсоснабжающей организации, в круглосуточном режиме, посменно.
4.15. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия.
4.16. О сложившейся обстановке население информируется Администрацией муниципального образования г. Бодайбо и района, ресурсоснабжающей организацией.
4.17. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает мэру муниципального образования г. Бодайбо и района - председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации            г. Бодайбо и района, ЕДДС.
4.18. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации г. Бодайбо и района.

Оперативный персонал МУП «ТВС п. Перевоз», ответственный за бесперебойную подачу питьевой воды, качество поставляемого населению теплоснабжения
	№№ п/п
	населенный пункт
	ФИО ответственного лица, контакты

	1
	п. Перевоз
	Капустин Максим Валерьевич (директор)

8-983-245-21-59                                       
Сазонов Артур Николаевич (главный энергетик)

8-950-091-92-60

Наумов Юрий Геннадьевич (начальник участка)

8-904-128-98-52




Привлекаемый оперативно - ремонтный персонал МУП «ТВС п. Перевоз»
	№№ п/п
	населенный пункт
	ФИО сотрудника, контакты

	1
	п. Перевоз
	Максимов Владимир Григорьевич (слесарь по ремонту оборудования котельных, слесарь по ремонту тепловых сетей)

8-952-625-97-09

Шестин Владимир Иванович (электрогазосварщик, слесарь-ремонтник)

8-904-156-86-61 

Курчатов Андрей Степанович (машинист ДЭС)

8-956-676-92-30

Курчатов Степан Степанович (машинист ДЭС)

8-964-754-22-15

Аржеловский Валерий Владимирович (водитель)

8-952-622-75-41

Зонов Илья Сергеевич (водитель)

8-950-107-12-37




5. Состав и дислокация сил и средств.
Информация прописана в пункте 3 Плана.
6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) ДДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. 

О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Жуинского муниципального образования в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
В случае размораживания внутридомовой системы отопления, организовать размещения населения в пункте временного размещения и питания (далее - ПВР и П) на территории Жуинского муниципального образования.

Перечень ПВР и П эвакуируемого населения на территории Жуинского муниципального образования

	№ п/п
	№ ПВР и П
	Наименование организации, формирующей ПВР и П
	Адрес здания (сооружения) развертывания ПВР
	Ответственный за формирование ПВР и П, тел.
	Вместимость ПВР, чел.

	1
	ПВР и П № 1 (основной)
	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	666960, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсомольская, д. 5
	Алексеенко И.Г., 89501138349
	1зд./300 чел.

	2
	ПВР и П № 2 (резервный)
	МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» Досуговый центр п. Перевоз
	666960, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, д. 46
	Маслянко Л.М, 89500998326
	1 зд./200 чел


7. Порядок организации материально-технического, инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
7.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования г. Бодайбо и района, резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
7.2. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. На 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в бюджете муниципального образования            г. Бодайбо и района предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 990 000,00 руб. по разделу «Резервные фонды», утвержденные решением Думы г. Бодайбо и района от 11.12.2025 № 25-па. Приказом МУП «ТВС п. Перевоз» от 23.01.2026 № 6-ОД утвержден перечень аварийного запаса материалов и оборудования. Финансовые средства МУП «ТВС п. Перевоз» не предусмотрены, т.к. данная статья расходов не предусмотрена тарифом. 

Средства материальных резервов МУП «ТВС п. Перевоз», расположенных по адресу: п. Перевоз», Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Геологическая, д.5

	
	Наименование
	Ед. изм.
	Колличество

	1
	Задвижка вварная диаметр 80мм
	шт
	14

	2
	Отвод диаметр 150мм
	шт
	2

	3
	Отвод диаметр 100мм
	шт
	3

	4
	Отвод диаметр 80 мм
	шт
	27

	5
	Насос wilo (подпитка внутреннего контура
	шт
	1

	6
	Гвозди 70
	кг
	5,60

	7
	мыло хозяйственное 
	шт
	7

	8
	Сгон диаметр 50
	шт
	44

	9
	кран вварной диаметр 15
	шт
	18

	10
	Сгон диаметр 25
	шт
	40

	11
	отвод канализационный диаметр 160
	шт
	12

	12
	Сгон 15 мм
	шт
	23

	13
	сгон диаметр 32
	шт
	4

	14
	Канализация переход 160/110
	шт
	9

	15
	Тройник канализация диаметр 160 90градусов
	шт
	24

	16
	Тройник канализация диаметр 160 45градусов
	шт
	30

	17
	Ревизия канализация диаметр 110
	шт
	2

	18
	Отвод 110 канализация 
	шт
	12

	19
	Кран шаровый диаметр 50
	шт
	6

	20
	Кран шаровый диаметр 20
	шт
	10

	21
	кран шаровый диаметр 15
	шт
	10

	22
	кран шаровый диаметр 25
	шт
	7

	23
	кран шаровый диаметр 32 
	шт
	4

	24
	отвод канализация диаметр 50
	шт
	15

	25
	тройник канализация диаметр 50
	шт
	10

	26
	кран шаровый диаметр 40
	шт
	9

	27
	Тройник канализация диаметр 50, 45 градусов
	шт
	9

	28
	Заглушка канализация диаметр 110
	шт
	7

	29
	Подшипник 202
	шт
	18

	30
	тройник ППР диаметр 25
	шт
	105

	31
	Подшипник 204
	шт
	26

	32
	Подшипник 205
	шт
	3

	33
	Муфта переход чугун пластик 110*100
	шт
	4

	34
	Сгон железо диаметр 20
	шт
	20

	35
	Электроды ОК3
	кг
	2

	36
	Электроды ОК4
	кг
	2

	37
	Муфта железо диаметр 50
	шт
	9

	38
	Труба ППР диаметр 50
	шт
	10

	39
	Контрагайки диаметр 50 
	шт
	11

	40
	Труба ППР диаметр 25
	шт
	5

	41
	Труба ППР диаметр 20
	шт
	5

	42
	Контрогайка 25
	шт
	6

	43
	Контрогайка 15
	шт
	10

	44
	Контрагайки диаметр 32 
	шт
	6

	45
	Контрогайка диаметр 40
	шт
	10

	46
	Муфта железо диаметр 40
	шт
	10

	47
	Муфта железо диаметр 25
	шт
	10

	48
	Цепь противоскольжения Маз 300/50
	шт
	1

	49
	Порошок стиральный 0,35
	шт
	18

	50
	Кран ППР 40
	шт
	24

	51
	Муфта ППР 20
	шт
	50

	52
	Муфта ППР 25
	шт
	48

	53
	Муфта ППР 32
	шт
	28

	54
	Муфта ППР 40
	шт
	48

	55
	Муфта ППР 20/металл 15(мама)
	шт
	6

	56
	Муфта ППР 25/металл 20 (мама)
	шт
	7

	57
	Муфта ППР 20/25
	шт
	15

	58
	Муфта ППР 40/25
	шт
	19

	59
	Муфта ППР 32/25
	шт
	11

	60
	Муфта ППР 32/металл 32 (мама)
	шт
	9

	61
	Шланг высокого давления планки М22*15 (остатки)
	шт
	3

	62
	Тройник ППР 32/25
	шт
	24

	63
	Тройник ППР32/32
	шт
	5

	64
	Тройник ППР 40/40
	шт
	12

	65
	Уголок ППР диаметр 25, 90 градусов
	шт
	10

	66
	Лен
	кг
	7

	67
	Пена монтажная 
	шт
	3

	68
	Верхонки 
	шт
	12

	69
	Рукавицы войлочные
	шт
	7

	70
	Муфта ППР 25
	шт
	18

	71
	Муфта ППР ДИАМЕТР 25/20
	шт
	11

	72
	Сгон металл диаметр 20
	шт
	8

	73
	Муфта ППР диаметр 40/металл 32
	шт
	3

	74
	Муфта ППР диаметр 32/металл32
	шт
	1

	75
	Муфта ППР диаметр 25/металл20
	шт
	3

	76
	Уголок диаметр 32,90 градсов
	шт
	1

	77
	гайка диаметр 12 
	шт
	12

	78
	болт диаметр 10
	шт
	28

	79
	гайка диаметр 10
	шт
	28

	80
	сгон металл диаметр 15
	шт
	10

	81
	диск болгарка 230*2,5*22,23
	шт
	1

	82
	диск болгарка 125*1,6*22,23
	шт
	35

	83
	Кран вварной диаметр 32
	шт
	20

	84
	Кран вварной диаметр 20
	шт
	18

	85
	Пушка тепловая диз Kerona 50000 мощность 41 кВт
	шт
	1

	86
	Утеплитель Изовер
	шт
	20

	87
	хомут диметр 40/60
	шт
	3

	88
	хомут диметр 25/40
	шт
	1

	89
	хомут диметр 20/30
	шт
	1

	90
	труба ППР диаметр 40
	шт
	1

	91
	пленк поэлителеновая 25п.м
	шт
	1

	92
	Маска сварочная 
	шт
	1

	93
	труба железо диаметр 80
	м
	40п.м

	94
	труба железо диаметр 50
	м
	40п.м

	95
	труба железо диаметр 32
	м
	20п.м

	96
	труба железо диаметр 20
	м
	30п.м

	97
	труба железо диаметр 15
	м
	30п.м


                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 к 
                                                                                                                                                                                       Порядку   
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ














СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИ АВАРИИ (ПОЖАРЕ) НА КОТЕЛЬНОЙ





                                                                                                 















ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ





АДМИНИСТРАЦИЯ МО (по необходимости), Глава Маркевич Ж.В., тел. 8-950-108-87-34





ДИСПЕТЧЕР АДС


8-952-636 80-20





РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:





Наумов Ю.Г.


(начальник участка)


8-904-128-98-52











 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК





РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ


Капустин М.В.  (директор) 


8-983-245-21-59








Скорая помощь (по необходимости)


8-950-099-97-88





Дежурный машинист котельной





Оператор ДС


8-950-147-11-87








Противопожарная служба (по необходимости)


8-904-143-44-06





РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:





Наумов Ю.Г.


(начальник участка)


                  8-904-128-98-52





ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК





РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ





Капустин М.В. (директор)


8-983-245-21-59











