Утверждаю

Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальным образованием г. Бодайбо и района –

Первый заместитель мэра г. Бодайбо и района

_______________________ И.А.Крицкий

«_______» _____________________ 2025

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов муниципальным образованием г. Бодайбо и района

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Жуинского муниципального образования

1. Общие положения

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду постановлением Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района создается специальная комиссия.

  - Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

  - Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Жуинского муниципального образования следующими лицами:

    - теплоснабжающими организациями;

    - потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

    - лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

  - В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего раздела, также включаются представители:

- территориального управления Ростехнадзора;

  - В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пункте 1.3.2 настоящего раздела, также включаются представители:

- теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, в которой лицами, указанными в пункте 1.3.2 настоящего раздела, заключены договоры теплоснабжения.

  - В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пункте 1.3.3 настоящего раздела, также включаются представители:

- теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, в которой лицами, указанными в пункте 1.3.3 настоящего раздела, заключены договоры теплоснабжения;

- территориального отдела регионального государственного жилищного надзора.

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил

№ 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.2. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3. Действия при неустранении замечаний

3.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

3.2. В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.2-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4. Фиксация соблюдения требований

4.1.	 Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

4.2.	 В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1.	Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

5.2.	Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

5.3.	Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

5.4.	В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

5.5.	Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

5.6.	Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

5.6.1.	возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

5.6.2.	утверждать настоящую программу;

5.6.3.	проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

5.6.4.	координировать работу комиссии;

5.6.5.	определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

5.7.	Члены комиссии обязаны:

5.7.1.	лично участвовать в заседаниях комиссии;

5.7.2.	выполнять поручения комиссии;

5.7.3.	соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

5.7.4.	при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

5.8.	Члены комиссии имеют право:

5.8.1.	участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

6. Сроки проведения оценки

6.1. Для потребителей тепловой энергии: с 12.08.2025 по 10.09.2025.

6.2. Для теплоснабжающей организации: с 14.08.2025 по 10.09.2025.

7. Заключительное положение

7.1. Настоящая программа может быть изменена и дополнена в случае изменения законодательства Российской Федерации или нормативных правовых актов муниципального образования г. Бодайбо и района.

«Приложение № 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                2025-2026 годов муниципальным образованием г. Бодайбо и района

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

| Уведомление лиц, подлежащих оценке | Не позднее 25.07.2025 для потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций (за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |
| Сбор и анализ документов | 12.08.2025 – 25.08.2025 для потребителей тепловой энергии; 12.08.2025 – 01.09.2025 для теплоснабжающих организаций |
| Выездные проверки (при необходимости) | 12.08.2025 - 25.08.2025 для потребителей тепловой энергии; 12.08.2025 - 01.09.2025 для теплоснабжающих организаций |
| Заседания комиссии (предварительные даты) | 25.08.2025, 05.09.2025, 10.09.2025* |
| Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 10.09.2025 |
| Направление документов в Ростехнадзор в электронном PDF и WORD формате, на бумажном носителе (акты, паспорта готовности всех объектов проверки с оценочными листами и необходимыми документами) способом, позволяющим зафиксировать получение данных документов | В течение 5 рабочих дней после подписания акта |

* Возможны изменения в датах проведения заседаний комиссии, также могут назначаться дополнительные внеочередные заседания.».

Приложение № 2

к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                2025-2026 годов муниципальным образованием г. Бодайбо и района

Рекомендуемый образец

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ______/______ гг.

___________________________________             		«___» __________ 20___ г.

(место составления акта)				          (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «__» ______ 20__ г., утвержденной

_______________________________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№______________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» ___________ 20__ г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                2025-2026 годов муниципальным образованием г. Бодайбо и района

Рекомендуемый образец

Паспорт

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№ ______________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от__________ № _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду)